# Príloha č. 21

# k vyhláške č. 60/2025 Z. z.

# Zjednodušená dokumentácia (pasport stavby)

Zjednodušená dokumentácia (pasport stavby) obsahuje tieto hlavné časti:

- Zoznam dokumentácie

- Súhrnná správa

- Situačné výkresy

- Dokumentácia stavebných objektov

- Prílohy

# Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

  - ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

  - názov stavby a miesto stavby,

  - počet strán A4 zoznamu dokumentácie,

  - dátum vydania a označenie revízie, prvý zoznam s označením revízia 00,

  - pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

  - pre časť E zoznam všetkých príloh.

Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24, ak ide o elektronické podanie.

- Súhrnná správa

- Identifikačné údaje

  - Identifikačné údaje stavby

    - ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

    - názov stavby,

    - miesto stavby: okres, obec, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo,

    - stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo listu vlastníctva,

    - identifikačný kód stavby: podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a vý-stavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb, pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby,

    - typ stavby: drobná stavba/ jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/ iná stavba/ stavebná úprava/ údržba stavby,

    - charakter stavby: nová stavba/ zmena dokončenej stavby/ zmena v užívaní stavby/ drobná stavba, stavebná úprava alebo údržba stavby, ak po ohlásení boli určené na konanie o stavebnom zámere/ nepovolená stavba, nepovolená stavebná úprava, nepovolená terénna úprava, nepovolená vonkajšia úprava, nepovolená stavebná konštrukcia ako súčasť stavby významnej investície,

    - trvalá stavba alebo dočasná stavba.

# Identifikačné údaje stavebníka

    - identifikačné údaje stavebníka,

# Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie

    - identifikačné údaje projektanta alebo spracovateľa dokumentácie,

    - identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

# Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory.

# Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

- plošné, výškové a objemové výmery,

- funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

- pripojenie stavby na energie, energetické a iné médiá, palivá, ich základné tech-nické parametre a zdroje,

- pripojenie stavby a jej prevádzky na pitnú vodu a úžitkovú vodu,

- druhy odpadových vôd a spôsob nakladania s nimi,

- pripojenie na dopravnú infraštruktúru a parkovanie.

# Popis stavby

- základný popis riešenia stavby, jej jednotlivých častí, prevádzky, technického vybavenia, pripojenia na technické a dopravné vybavenie územia, parkovania a bezbariérového užívania, finálnych úprav terénu stavbou dotknutého územia, vegetačných úprav, výsadby drevín,

- popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pa-miatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

# Situačný výkres stavby

SIT.001 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením uskutočnenej stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením stavieb a stavebných objektov. Výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy.

# Dokumentácia stavebných objektov

Zjednodušená dokumentácia (pasport stavby) obsahuje charakteristické pôdorysy, rezy a pohľady vypracované podľa skutočného zhotovenia stavby s popisom všetkých priestorov a miestností, s vyznačením ich rozmerov a označením skutočného spôsobu užívania v podrobnosti zodpovedajúcej účelu a rozsahu stavby alebo stavebného objektu a charakteru jeho prevádzky.

# Prílohy

Súčasťou príloh sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, ak stavebný inšpektor určí požiadavku na ich spracovanie, najmä riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.