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[bookmark: _Hlk220331397][bookmark: _Hlk220331559]Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení               a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh vyhlášky“) predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  podľa § 95 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 162/2018 Z. z.     
Navrhované zmeny vyplývajú zo  zákona č. 259/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý priniesol doplnenie v § 20 ods. 4, v ktorom sa za písmeno b) vložilo nové písmeno c), ktorým sa medzi obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike doplnilo nové opatrenie - plánované prerušenie výroby elektriny. Cieľom opatrenia je  riešenie problémov s výkonovou bilanciou elektrizačnej sústavy spôsobenou vysokou neplánovanou výrobou najmä z obnoviteľných zdrojov energie pripojených na úrovni distribučných sústav, ktorú nie je možné kompenzovať inými opatreniami ako jej prerušením.
Obsahom návrhu vyhlášky je doplnenie nového obmedzujúceho opatrenia – plánovaného prerušenia výroby, určenie spôsobu jeho uplatnenia, doplnenie novej prílohy č. 4 k vyhláške č. 416/2012 Z. z. , ktorá popisuje zásady realizácie plánu prerušenia výroby elektriny. V časti plynárenstva dochádza k zmene hraníc zmluvne dohodnutých množstiev plynu s cieľom dosiahnuť súlad s tarifnými skupinami pre distribúciu plynu uvedenými v Cenovom rozhodnutí pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Upravuje sa aj hodnota spaľovacieho objemového tepla a najnižšej teploty ovzdušia pre zostavovanie vykurovacích kriviek na -20 °C (v zmysle tabuľky uvedenej v STN 73 0540-3 pri zohľadnení teplotnej oblasti ako aj nadmorskej výšky).
	Návrh vyhlášky je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy.
