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 k vyhláške č. 60/2025 Z. z.
Tvorba názvu súborov pre dokumentáciu stavieb v elektronickej podobe

Názvy súborov dokumentácie stavby ukladané na úložisko dokumentácie je potrebné vytvoriť z viacerých kombinácií znakov na maximálne 9 pozíciách oddelených navzájom znakom „_“ podľa tejto schémy:
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	Pozícia



Za poslednou 9.pozíciou je možné v názve súboru doplniť aj vlastné textové označenie výkresu s maximálnym počtom 10 znakov.

Pozícia 1 =	ID stavby:
25AB123 =	ID stavby pridelené informačným systémom

Pozícia 2 =	Stupeň dokumentácie stavby:
Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
PSO =	Projekt stavby na ohlásenie SZP =	Stavebný zámer
SZZ =	Zmena stavebného zámeru PSP =	Projekt stavby
PSZ =	Zmena projektu stavby
VPP =	Vykonávací projekt
RDS =	Realizačná dokumentácia stavby (Výrobná príprava zhotoviteľa a stavebný denník)
DSZ =	Dokumentácia skutočného zhotovenia
ZDS =	Zjednodušená dokumentácia stavby (Pasport stavby)

Pozícia 3 =	Určenie stavby alebo súboru stavieb:
Zložená z 2 znakov v tvare číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 01 =	Samostatná stavba alebo Stavba č. 1 - hlavná stavba pri súbore stavieb
02 =	Stavba č. 2 pri súbore stavieb
03 =	Stavba č. 3 pri súbore stavieb

Pozícia 4 =	Identifikačný kód stavby podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb:
Zložená zo 4 znakov v tvare číslo/číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
1111 =	Jednobytové budovy
1112 =	Dvojbytové budovy
1211 =	Hotelové budovy

Pozícia 5 =	Základné členenie dokumentácie stavby a členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
A00 =	Uvedie sa pri zozname dokumentácie B00 =	Uvedie sa pri súhrnnej správe
C00 =	Uvedie sa pri situačných výkresoch stavby E00 =	Uvedie sa pri prílohách

Uvedie sa pri členení časti D. Dokumentácia stavebných objektov: S01 =	Číslo stavebného objektu
P01 =	Číslo prevádzkového súboru

Pozícia 6 =	Podrobné členenie dokumentácie stavby a profesie:
Členenie časti A00:
Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
AAA =	Zoznam dokumentácie

Členenie časti B00:
Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
SPR =	Súhrnná správa

Členenie časti C00:
Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
SIT =	Situácia

Členenie časti S01, S02, S03 atď. podľa profesií:
Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
Profesie základné
ASR =	Architektonicko-stavebné riešenie STA =	Statika
ZTI =	Zdravotechnická inštalácia
VYK =	Vykurovanie
TEP =	Rozvod tepla
PLY =	Plynoinštalácia
VZT =	Vzduchotechnika a chladenie MAR =	Meranie a regulácia
ELI =	Elektroinštalácia
BLZ =	Bleskozvod a uzemnenie
SLP =	Slaboprúdová inštalácia, Štruktúrované káblové rozvody HSP =	Hlasová signalizácia požiaru
EPS =	Elektrická požiarna signalizácia SHZ =	Stabilné hasiace zariadenia
ODT =	Zariadenie na odvod dymu a tepla USV =	Umelé osvetlenie
KRA =	Krajinné, sadové a terénne úpravy

DOP =	Dopravné riešenie
POD =	Projekt organizácie dopravy TDZ =	Trvalé dopravné značenie DDZ =	Dočasné dopravné značenie

Profesie areálové / verejné
PNN =	Elektrická prípojka nízkeho napätia PVN =	Elektrická prípojka vysokého napätia
PPL =	Prípojka plynovodu
PVO =	Vodovodná prípojka
PKA = 	Kanalizačná prípojka
PEK = 	Prípojka k elektronickej komunikačnej sieti
PTE =	Tepelná prípojka 
RRO =	Rozvod ropy 
RPL =	Rozvod plynu a iných chemických látok
RVO =	Rozvod vody
RKA =	Kanalizačná a stoková sieť
REK =	Rozvody elektronických komunikácií
REL =	Rozvody elektrickej energie
RTE =	Rozvody tepla

AVO =	Areálové / verejné osvetlenie


Profesie špecializované
BEK =	Betónové konštrukcie
OCK =	Oceľové konštrukcie
SKV=	Systém kontroly vstupu
EZS =	Elektrická zabezpečovacia signalizácia UTO =	Uzatvorený televízny okruh (CCIR) HSR =	Hotelový systém riadenia
NKS =	Nemocničný komunikačný systém
SKR =	Systém riadenia procesov (SRTP, ASRTP, SKR) CRS =	Centrálne riadiace systémy budov (BMS)
ADR =	Automatický systém dispečerského riadenia (ASDR) ZDT =	Zdravotnícka technológia
RTG =	Projekt radiačnej ochrany MED =	Medicinálne plyny
TGZ =	Výrobné technologické zariadenia ETS =	Elektrická stanica
PRS =	Prevádzkový rozvod silnoprúdu NZE =	Náhradný zdroj (elektrickej energie)
FVZ =	Fotovoltický zdroj (výkon meniča do 10 kW) FVE =	Fotovoltická elektráreň (výkon meniča nad 10 kW) KGZ =	Kogeneračný zdroj / KVET
BAT =	Batériové úložisko
KTO =	Katódová ochrana
INE =	Iná profesia vyššie neuvedená

Členenie časti P01, P02, P03 atď. na čiastkové prevádzkové súbory:
Zložená z 3 znakov v tvare číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 011 =	Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS01.1
012 =	Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS01.2 021 =	Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS02.1
Členenie časti E00:
Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:


PBS =	Protipožiarna bezpečnosť stavby POV =	Plán organizácie výstavby
STP =	Protokol z kontrolného statického posúdenia GDP =	Geodetické podklady
PAM =	Pamiatkový výskum
EIA =	Posúdenie vplyvov na životné prostredie EHB =	Energetické hodnotenie budovy
DEN =	Dendrologické posúdenie DEV =	Náhradná výsadba drevín SVP =	Svetelno-technické posúdenie HGP =	Hydrogeologické posúdenie
IGP =	Inžinierskogeologické posúdenie HLU =	Hluková štúdia
IPP =	Imisno-prenosové (rozptylová štúdia) posúdenie PEZ =	Prieskum environmentálnej záťaže
ECB =	Energetický certifikát budovy
SVP =	Svetelno-technické riešenie umelého osvetlenia INE =	Iné posúdenie vyššie neuvedené

Pozícia 7 =	Číslo dokumentu alebo výkresu podľa poradia:
Zložená z 3 znakov v tvare číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 000 =	Uvedie sa pre zoznam výkresov, súhrnnú správu a technickú správu
001 =	Číslo výkresu, dokumentu alebo číslo prílohy podľa poradia 002 =	Číslo výkresu, dokumentu alebo číslo prílohy podľa poradia

Pozícia 8 =	Názov dokumentu alebo výkresu:
Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno alebo písmeno/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:
AAA =	Zoznam dokumentov a výkresov TXT =	Technická správa
SIT =	Situácia
VYT =	Vytyčovací výkres
VYZ =	Výkres základov
VYS =	Výkres strechy
STV =	Kontrolovateľný statický výpočet
N01 =		Pôdorys 1. nadzemného podlažia alebo pôdorys č. 1 (napr. pre inžinierske stavby, ak nie je možné definovať podlažie)
N02 =		Pôdorys 2. nadzemného podlažia alebo pôdorys č. 2 (napr. pre inžinierske stavby, ak nie je možné definovať podlažie) 
P01 =	Pôdorys 1. podzemného podlažia 
P02 =	Pôdorys 2. podzemného podlažia 
POH =	Pohľad
REZ =	Rez
VIZ =	Vizualizácia
DET =	Detail
SCH =	Schéma
VVZ =	Výkaz výrobkov a zariadení, výkaz prvkov VYV =	Výkaz výmer a materiálov
ROZ =	Rozpočet

Pozícia 9 =  Revízia dokumentu alebo výkresu:
Zložená z 2 znakov v tvare číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 00 =	prvé vydanie dokumentu, výkresu, schémy (nie je potrebné uvádzať)
01 =	revízia č. 1 dokumentu, výkresu, schémy 02 =	revízia č. 2 dokumentu, výkresu, schémy 03 =	revízia č. 3 dokumentu, výkresu, schémy

Príklady použitia:
Projekt stavby na ohlásenie, stavba č. 25AB123:
25AB123_PSO_01_3511_A00_AAA	= Zoznam dokumentácie stavby
25AB123_PSO_01_3511_B00_SPR	= Súhrnná správa
25AB123_PSO_01_3511_C00_SIT_001	= Situácia 1 25AB123_PSO_01_3511_S01_ASR_001_N01	= Výkres 1. nadzemného podlažia 25AB123_PSO_01_3511_S01_ASR_002_POH	= Pohľad

Stavebný zámer, samostatná stavba č. 25AB123:
25AB123_SZP_01_1111_A00_AAA	= Zoznam dokumentácie stavby
25AB123_SZP_01_1111_B00_SPR	= Súhrnná správa
25AB123_SZP_01_1111_C00_SIT_001	= Situácia 1
25AB123_SZP_01_1111_S01_ASR_001_N01	= Výkres 1. nadzemného podlažia 25AB123_SZP_01_1111_S01_STA_001_STV	= Kontrolovateľný statický výpočet 25AB123_SZP_01_1111_S02_ZTI_006_REZ	 = Stavebný objekt č. 2, časť
zdravotechnika, rez
Projekt stavby, súbor stavieb č. 25AB123:
25AB123_PSP_01_1111_A00_AAA	= Zoznam dokumentácie stavby
25AB123_PSP_01_1111_B00_SPR	= Súhrnná správa
25AB123_PSP_01_1111_C00_SIT_001	= Situácia 1 25AB123_PSP_01_1111_E00_PAM_002	 = Príloha 2, pamiatkový výskum 25AB123_PSP_02_1410_S01_ASR_002_POH_01	= Stavba 2, stavebný objekt S01
pohľad, revízia 1
