Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov


	1. Základné údaje

	Názov materiálu

	Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti        o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne,                       o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve                  a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh vyhlášky“).


	Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)


	Charakter predkladaného materiálu
	☐	Materiál nelegislatívnej povahy

	
	☒	Materiál legislatívnej povahy

	
	☐	Transpozícia/ implementácia práva EÚ

	


	Termín začiatku a ukončenia PPK
	Júl 2026

	Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
	September 2026

	Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP** 
	 

	Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
	

	

	2. Definovanie problému

	Obsahom návrhu vyhlášky je doplnenie nového obmedzujúceho opatrenia - plánovaného prerušenia výroby elektriny. Väčšina zo súčasných obmedzujúcich opatrení v zmysle platnej vyhlášky je zameraná na riešenie situácie s nedostatkom elektriny. Obdobne  ako možnosť obmedzovania a prerušovania dodávok elektriny na strane  odberateľov je nutné mať možnosť v prípade stavu núdze realizovať aj prerušenie neplánovanej výroby elektriny. Návrh vyhlášky je spracovaný na základe zákona č. 259/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý doplnil v § 20 Stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike a skúška stavu núdze v elektroenergetike v odseku 4 nové písmeno c), ktorým sa medzi obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike doplnilo nové opatrenie - plánované prerušenie výroby elektriny.

	3. Ciele a výsledný stav

	Cieľom vyhlášky je vykonať relevantné ustanovenia zákona a adresovať problémy s výkonovou bilanciou elektrizačnej sústavy spôsobenou vysokou neplánovanou výrobou najmä z obnoviteľných zdrojov pripojených na úrovni distribučných sústav, ktorú nie je možné kompenzovať inými opatreniami ako jej prerušením.
V časti plynárenstva dochádza k zmene hraníc zmluvne dohodnutých množstiev plynu (s cieľom dosiahnuť súlad s tarifnými skupinami pre distribúciu plynu uvedenými v Cenovom rozhodnutí pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Upravuje sa aj hodnota spaľovacieho objemového tepla a najnižšej teploty ovzdušia pre zostavovanie vykurovacích kriviek na -20 °C (v zmysle tabuľky uvedenej v STN 73 0540-3 pri zohľadnení teplotnej oblasti ako aj nadmorskej výšky).


	4. Dotknuté subjekty

	
Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav.

	5. Alternatívne riešenia

	Neboli posudzované a identifikované iné alternatívne riešenia.
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v súčasnosti využíva všetky dostupné opatrenia na elimináciu negatívneho vplyvu prebytku neplánovanej výroby. Obmedzenie výroby formou plánovaného obmedzenia výroby predstavuje krajné riešenie situácie na odvrátenie hroziaceho stavu núdze či riešenia stavu núdze v elektroenergetike po vyčerpaní existujúcich alternatív typu aktivácie podporných služieb, operatívneho nákupu regulačnej energie či výpomoci zo zahraničia. 
Nulový variant 
Neriešenie problematiky na úrovni príslušnej vyhlášky MH SR a problémov s výkonovou bilanciou elektrizačnej sústavy pri prevádzke a riadení elektrizačnej sústavy SR na úrovni prevádzkovateľa elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) spôsobených vysokou neplánovanou výrobou najmä z obnoviteľných zdrojov pripojených na úrovni distribučných sústav by v budúcnosti mohlo priniesť mimoriadne stavy v elektrizačnej sústave až po stav núdze v elektroenergetike a tým priamo ohroziť dodávky elektriny koncovým odberateľom.

	6. Vykonávacie predpisy

	Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov?
	☐  Áno
	☒  Nie

	

	7. Transpozícia/implementácia práva EÚ 

		Uveďte, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody, resp. či ku goldplatingu dochádza pri implementácii práva EÚ. 

	                                                                                                                               ☐ Áno                  ☒ Nie



	




	

	8. Preskúmanie účelnosti

	Preskúmanie účinnosti a účelnosti bude možné až v prípade reálneho ohrozenia bezpečnosti elektrizačnej sústavy  SR a použití nového obmedzujúceho opatrenia - plánovaného prerušenia výroby elektriny na riešenie alebo predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike.

	

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. 
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte.



	9. Vybrané vplyvy  materiálu

	Vplyvy na rozpočet verejnej správy
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne

	    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,         
    v prípade identifikovaného negatívneho 
    vplyvu
	☐	Áno
	☐	Nie
	☐	Čiastočne

	v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne

	z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu
	☐	Áno
	☐	Nie
	☐	Čiastočne

	Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v prípade vybraných opatrení ***
	☐	Áno
	
	
	☐	Nie

	Vplyvy na limit verejných výdavkov
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne

	Vplyvy na podnikateľské prostredie
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne

	    z toho vplyvy na MSP

	☐	Pozitívne
	☐	Žiadne
	☐	Negatívne

	    Mechanizmus znižovania byrokracie    
    a nákladov sa uplatňuje:
	☐	Áno
	
	
	☒	Nie

	Sociálne vplyvy
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne

	Vplyvy na životné prostredie
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne

	
Materiál je posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
	☐	Áno
	
	
	☐	Nie

	Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne


	Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
	
	
	
	
	
	

	    vplyvy služieb verejnej správy na občana
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne

	    vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne


	Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
	☐	Pozitívne
	☒	Žiadne
	☐	Negatívne



	10. Poznámky

	Návrh vyhlášky nemá identifikované vplyvy na podnikateľské prostredie. Potenciálne náklady môžu vzniknúť výrobcom elektriny, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľajú na realizácií nového obmedzujúceho opatrenia pri stave núdze, predchádzaní stavu núdze alebo pri skúške stavu núdze v elektroenergetike s využitím nového opatrenia obmedzovania výroby elektriny. Právo na náhradu škody a ušlého zisku v čase trvania obmedzujúceho opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní alebo pri stave núdze je za ustanovených podmienok vylúčené. Z finančného pohľadu sa bude k navrhovanému opatreniu obmedzovania výroby pristupovať ako k nekompenzačnému opatreniu podľa zákona o energetike (obdobný prístup pri všetkých obmedzujúcich opatreniach). Vzhľadom na to, že ide o výnimočné situácie v budúcnosti, nie je možné vopred odhadnúť/ vyčísliť prípadné negatívne vplyvy na náklady podnikateľských subjektov v elektroenergetike. 

Potenciálne pozitívne vplyvy môžu vyplynúť z lepšej pripravenosti na riziká súvisiace s výkonovou bilanciou elektrizačnej sústavy spôsobenou vysokou neplánovanou výrobou najmä z obnoviteľných zdrojov pripojených na úrovni distribučných sústav, ktorú nie je možné kompenzovať inými opatreniami ako jej prerušením. Realizáciou obmedzujúceho opatrenia dochádza k odvráteniu škody alebo zmenšeniu jej rozsahu a rýchlejšej obnove normálnej prevádzky elektrizačnej sústavy a tým k zamedzeniu alebo k obmedzeniu rozsahu  ohrozenia bezpečnosti dodávok elektriny koncovým odberateľom  vrátane podnikateľských subjektov. Potenciálne prínosy sú aj na strane dotknutých subjektov v elektroenergetike (prevádzkovatelia sústav, dodávatelia a pod.). Z dôvodu, že ide o potenciálne prínosy v budúcnosti, nie je možné vopred odhadnúť/ vyčísliť pozitívne vplyvy na náklady podnikateľských subjektov a subjektov v elektroenergetike. Pozitívne vplyvy najmä v prípadoch predchádzania rozsiahlym systémovým poruchám typu rozpadu sústavy či blackoutu jednoznačne prevládajú nad negatívnymi, kedy čiastočné a časovo obmedzené prerušenie výroby môže odvrátiť vývoj kritickej situácie s negatívnym vplyvom na všetkých účastníkov trhu s elektrinou nielen na Slovensku.
Zmeny v plynárenskej časti nebudú mať vplyv na podnikateľské prostredie.

	11. Kontakt na spracovateľa

	Ing. Daniel Vitoslavský, odbor palív a energetiky, HŠR, daniel.vitoslavsky@mhsr.sk,  tel.: +421 2 4854 7022

	12. Zdroje

	
Návrh vyhlášky bol spracovaný v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy (SEPS) a vychádza z  analýz možností vykonania nového obmedzujúceho opatrenia – plánu prerušenia výroby elektriny. Návrh vyhlášky a jeho implementácia budú priebežne konzultované s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav.
Návrh vyhlášky v plynárenskej časti bol spracovaný v spolupráci s prevádzkovateľom distribučnej siete            SPP Distribúcia.

	13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. .......... 
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

	
	☐  Súhlasné 
	☐  Súhlasné s návrhom na dopracovanie
	☐  Nesúhlasné


Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:



	14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky) 

	
	☐   Súhlasné 
	☐  Súhlasné s  návrhom na dopracovanie
	☐  Nesúhlasné


Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:





