Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 412/2025 Z. z. 

Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo a koeficienty tepelnej náročnosti 

	Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo v závislosti od teplotného pásma
	Rozsah dennostupňov
	Koeficient tepelnej náročnosti

	Teplotné pásmo I.
	do 3 210
	1,000

	Teplotné pásmo II.
	3 211 – 3 520
	1,057

	Teplotné pásmo III.
	3 521 - 3 830
	1,114

	Teplotné pásmo IV.
	3 831 – 4 140
	1,171

	Teplotné pásmo V.
	4 141 – 4 450
	1,229

	Teplotné pásmo VI.
	nad 4 450
	1,286






