# Príloha č. 24

# k vyhláške č. 60/2025 Z. z.

# Tvorba názvu súborov pre dokumentáciu stavieb v elektronickej podobe

Názvy súborov dokumentácie stavby ukladané na úložisko dokumentácie je potrebné vytvoriť z viacerých kombinácií znakov na maximálne 9 pozíciách oddelených navzájom znakom „_“ podľa tejto schémy:

| 25AB123_PSO_01_1511_S01_ARS_002_POH_01.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Pozícia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Za poslednou 9.pozíciou je možné v názve súboru doplniť aj vlastné textové označenie výkresu s maximálnym počtom 10 znakov.

Pozícia 1 =	ID stavby:

25AB123 =	ID stavby pridelené informačným systémom

Pozícia 2 =	Stupeň dokumentácie stavby:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

PSO =	Projekt stavby na ohlásenie SZP =	Stavebný zámer

SZZ =	Zmena stavebného zámeru PSP =	Projekt stavby

PSZ =	Zmena projektu stavby

VPP =	Vykonávací projekt

RDS =	Realizačná dokumentácia stavby (Výrobná príprava zhotoviteľa a stavebný denník)

DSZ =	Dokumentácia skutočného zhotovenia

ZDS =	Zjednodušená dokumentácia stavby (Pasport stavby)

Pozícia 3 =	Určenie stavby alebo súboru stavieb:

Zložená z 2 znakov v tvare číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 01 =	Samostatná stavba alebo Stavba č. 1 - hlavná stavba pri súbore stavieb

02 =	Stavba č. 2 pri súbore stavieb

03 =	Stavba č. 3 pri súbore stavieb

Pozícia 4 =	Identifikačný kód stavby podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb:

Zložená zo 4 znakov v tvare číslo/číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

1111 =	Jednobytové budovy

1112 =	Dvojbytové budovy

1211 =	Hotelové budovy

Pozícia 5 =	Základné členenie dokumentácie stavby a členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

A00 =	Uvedie sa pri zozname dokumentácie B00 =	Uvedie sa pri súhrnnej správe

C00 =	Uvedie sa pri situačných výkresoch stavby E00 =	Uvedie sa pri prílohách

Uvedie sa pri členení časti D. Dokumentácia stavebných objektov: S01 =	Číslo stavebného objektu

P01 =	Číslo prevádzkového súboru

Pozícia 6 =	Podrobné členenie dokumentácie stavby a profesie:

# Členenie časti A00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

AAA =	Zoznam dokumentácie

# Členenie časti B00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

SPR =	Súhrnná správa

# Členenie časti C00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

SIT =	Situácia

# Členenie časti S01, S02, S03 atď. podľa profesií:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

Profesie základné

ASR =	Architektonicko-stavebné riešenie STA =	Statika

ZTI =	Zdravotechnická inštalácia

VYK =	Vykurovanie

TEP =	Rozvod tepla

PLY =	Plynoinštalácia

VZT =	Vzduchotechnika a chladenie MAR =	Meranie a regulácia

ELI =	Elektroinštalácia

BLZ =	Bleskozvod a uzemnenie

SLP =	Slaboprúdová inštalácia, Štruktúrované káblové rozvody HSP =	Hlasová signalizácia požiaru

EPS =	Elektrická požiarna signalizácia SHZ =	Stabilné hasiace zariadenia

ODT =	Zariadenie na odvod dymu a tepla USV =	Umelé osvetlenie

KRA =	Krajinné, sadové a terénne úpravy

DOP =	Dopravné riešenie

POD =	Projekt organizácie dopravy TDZ =	Trvalé dopravné značenie DDZ =	Dočasné dopravné značenie

Profesie areálové / verejné

PNN =	Elektrická prípojka nízkeho napätia PVN =	Elektrická prípojka vysokého napätia

PPL =	Prípojka plynovodu

PVO =	Vodovodná prípojka

PKA = 	Kanalizačná prípojka

PEK = 	Prípojka k elektronickej komunikačnej sieti

PTE =	Tepelná prípojka

RRO =	Rozvod ropy

RPL =	Rozvod plynu a iných chemických látok

RVO =	Rozvod vody

RKA =	Kanalizačná a stoková sieť

REK =	Rozvody elektronických komunikácií

REL =	Rozvody elektrickej energie

RTE =	Rozvody tepla

AVO =	Areálové / verejné osvetlenie

Profesie špecializované

BEK =	Betónové konštrukcie

OCK =	Oceľové konštrukcie

SKV=	Systém kontroly vstupu

EZS =	Elektrická zabezpečovacia signalizácia UTO =	Uzatvorený televízny okruh (CCIR) HSR =	Hotelový systém riadenia

NKS =	Nemocničný komunikačný systém

SKR =	Systém riadenia procesov (SRTP, ASRTP, SKR) CRS =	Centrálne riadiace systémy budov (BMS)

ADR =	Automatický systém dispečerského riadenia (ASDR) ZDT =	Zdravotnícka technológia

RTG =	Projekt radiačnej ochrany MED =	Medicinálne plyny

TGZ =	Výrobné technologické zariadenia ETS =	Elektrická stanica

PRS =	Prevádzkový rozvod silnoprúdu NZE =	Náhradný zdroj (elektrickej energie)

FVZ =	Fotovoltický zdroj (výkon meniča do 10 kW) FVE =	Fotovoltická elektráreň (výkon meniča nad 10 kW) KGZ =	Kogeneračný zdroj / KVET

BAT =	Batériové úložisko

KTO =	Katódová ochrana

INE =	Iná profesia vyššie neuvedená

# Členenie časti P01, P02, P03 atď. na čiastkové prevádzkové súbory:

Zložená z 3 znakov v tvare číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 011 =	Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS01.1

012 =	Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS01.2 021 =	Číslo čiastkového prevádzkového súboru ČPS02.1

# Členenie časti E00:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

PBS =	Protipožiarna bezpečnosť stavby POV =	Plán organizácie výstavby

STP =	Protokol z kontrolného statického posúdenia GDP =	Geodetické podklady

PAM =	Pamiatkový výskum

EIA =	Posúdenie vplyvov na životné prostredie EHB =	Energetické hodnotenie budovy

DEN =	Dendrologické posúdenie DEV =	Náhradná výsadba drevín SVP =	Svetelno-technické posúdenie HGP =	Hydrogeologické posúdenie

IGP =	Inžinierskogeologické posúdenie HLU =	Hluková štúdia

IPP =	Imisno-prenosové (rozptylová štúdia) posúdenie PEZ =	Prieskum environmentálnej záťaže

ECB =	Energetický certifikát budovy

SVP =	Svetelno-technické riešenie umelého osvetlenia INE =	Iné posúdenie vyššie neuvedené

Pozícia 7 =	Číslo dokumentu alebo výkresu podľa poradia:

Zložená z 3 znakov v tvare číslo/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 000 =	Uvedie sa pre zoznam výkresov, súhrnnú správu a technickú správu

001 =	Číslo výkresu, dokumentu alebo číslo prílohy podľa poradia 002 =	Číslo výkresu, dokumentu alebo číslo prílohy podľa poradia

Pozícia 8 =	Názov dokumentu alebo výkresu:

Zložená z 3 znakov v tvare písmeno/písmeno/písmeno alebo písmeno/číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame:

AAA =	Zoznam dokumentov a výkresov TXT =	Technická správa

SIT =	Situácia

VYT =	Vytyčovací výkres

VYZ =	Výkres základov

VYS =	Výkres strechy

STV =	Kontrolovateľný statický výpočet

N01 =		Pôdorys 1. nadzemného podlažia alebo pôdorys č. 1 (napr. pre inžinierske stavby, ak nie je možné definovať podlažie)

N02 =		Pôdorys 2. nadzemného podlažia alebo pôdorys č. 2 (napr. pre inžinierske stavby, ak nie je možné definovať podlažie)

P01 =	Pôdorys 1. podzemného podlažia

P02 =	Pôdorys 2. podzemného podlažia

POH =	Pohľad

REZ =	Rez

VIZ =	Vizualizácia

DET =	Detail

SCH =	Schéma

VVZ =	Výkaz výrobkov a zariadení, výkaz prvkov VYV =	Výkaz výmer a materiálov

ROZ =	Rozpočet

Pozícia 9 =  Revízia dokumentu alebo výkresu:

Zložená z 2 znakov v tvare číslo/číslo bez medzier alebo iných znakov v tvare a význame: 00 =	prvé vydanie dokumentu, výkresu, schémy (nie je potrebné uvádzať)

01 =	revízia č. 1 dokumentu, výkresu, schémy 02 =	revízia č. 2 dokumentu, výkresu, schémy 03 =	revízia č. 3 dokumentu, výkresu, schémy

Príklady použitia:

Projekt stavby na ohlásenie, stavba č. 25AB123:

25AB123_PSO_01_3511_A00_AAA	= Zoznam dokumentácie stavby

25AB123_PSO_01_3511_B00_SPR	= Súhrnná správa

25AB123_PSO_01_3511_C00_SIT_001	= Situácia 1 25AB123_PSO_01_3511_S01_ASR_001_N01	= Výkres 1. nadzemného podlažia 25AB123_PSO_01_3511_S01_ASR_002_POH	= Pohľad

Stavebný zámer, samostatná stavba č. 25AB123:

25AB123_SZP_01_1111_A00_AAA	= Zoznam dokumentácie stavby

25AB123_SZP_01_1111_B00_SPR	= Súhrnná správa

25AB123_SZP_01_1111_C00_SIT_001	= Situácia 1

25AB123_SZP_01_1111_S01_ASR_001_N01	= Výkres 1. nadzemného podlažia 25AB123_SZP_01_1111_S01_STA_001_STV	= Kontrolovateľný statický výpočet 25AB123_SZP_01_1111_S02_ZTI_006_REZ	 = Stavebný objekt č. 2, časť

zdravotechnika, rez

Projekt stavby, súbor stavieb č. 25AB123:

25AB123_PSP_01_1111_A00_AAA	= Zoznam dokumentácie stavby

25AB123_PSP_01_1111_B00_SPR	= Súhrnná správa

25AB123_PSP_01_1111_C00_SIT_001	= Situácia 1 25AB123_PSP_01_1111_E00_PAM_002	 = Príloha 2, pamiatkový výskum 25AB123_PSP_02_1410_S01_ASR_002_POH_01	= Stavba 2, stavebný objekt S01

pohľad, revízia 1